****

[**Чиллер HITACHI RCUE320**](https://eurochillers.ru/catalog/chiller-hitachi-rcue320/)

**При +35 градусах окружающей среды Холодопроизводительность 824 квт.**

**При +30 градусах окружающей среды Холодопроизводительность 876 квт.**

**При +25 градусах окружающей среды Холодопроизводительность 905 квт.**

**Общие характеристики:**

 Тип компрессора – винтовой

 Количество холодильных контуров 4 шт.

 Количество компрессоров – 4 шт.

**Режимы работы:**

 Основные режимы – охлаждение

 Мощность **– 824 кВт**

 Потребляемая мощность – 278 кВт



**Габариты:**

 Высота – 2430 мм

 Ширина – 1900 мм

 Длина – 10250 мм

 Вес – 7000 кг

****