Чиллер HITACHI RCUE320

При +35 градусах окружающей среды Холодопроизводительность 824 квт.

При +30 градусах окружающей среды Холодопроизводительность 876 квт.

При +25 градусах окружающей среды Холодопроизводительность 905 квт.

Общие характеристики:

 Тип компрессора – винтовой

 Количество холодильных контуров 4 шт.

 Количество компрессоров – 4 шт.

Режимы работы:

 Основные режимы – охлаждение

 Мощность – 824 кВт

 Потребляемая мощность – 278 кВт

Габариты:

 Высота – 2430 мм

 Ширина – 1900 мм

 Длина – 10250 мм

 Вес – 7000 кг