Чиллер Emerson sbh016

Холодильная мощность 178 кВт

Холодильная мощность фрикулинга 104 кВт

Потребляемая мощность 59 квт

Компрессоры 4 шт

Тип : спиральный

Испаритель пластинчатый

Длина 4450 мм

ширина 1201 мм

высота 1904 мм

Вес 1699 кг

В наличии 3 шт



